Ajout d’un produit référencé par LEGAIM

Voici les informations à nous fournir impérativement pour référencer un nouveau matériel par le biais du GAIM : 
· Photos de l’appareil au format .jpg ou .png (possibilité de mettre plusieurs photos).
· Photos de votre logo au format .jpg ou .png.
· Fiche descriptive du produit au format pdf (fichier qui pourra être téléchargé par l’adhérent). Attention aucun prix ne doit être indiqué sur cette fiche. 
· Fiche descriptive du produit à remplir ci-dessous

FICHE DESCRIPTIVE DU PRODUIT 
	Modalité concernée (Echographe, Table de radio, impression, planification….)
	Ecran de Radiologie

	Appellation de l’appareil 
	MX315

	Configuration de base pour le prix sans option 
	Moniteur de radiologie 31,1 pouces  8MP avec sonde de calibration intégrée

	Applications de base pour le prix sans option 
	Téléradiologie- Post traitement

	Prestations incluses dans le prix sans option 
	Livraison sur site

	Années de maintenance incluse dans le prix
	3 ans sur site

	Prix de l’appareil en HT
	3430 Euros HT

	Prix de la maintenance après la fin de garantie
	-

	Valeur résiduelle sur laquelle vous pouvez vous engager à 60 mois / à 84 mois.
	-

	Texte que vous souhaitez voir apparaitre en descriptif du produit (la fiche technique complète du produit sera téléchargeable par l’adhérent). 
	[bookmark: _GoBack]Moniteur de radiologie 31,1 pouces  8MP avec sonde de calibration intégrée – CE Medical - idéal pour la téléradiologie et/ou post traitement

	OPTIONS DE L’APPAREIL 

	Appellation de l’option
	Prix en HT

	Extension de garantie 5 ans sur site
	120 Euros HT

	Mise en service et calibration à distance
	80 Euros HT

	Carte graphique MED-XN72
	465 Euros HT

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Veuillez remplir ce document de la manière la plus précise possible afin de faciliter le référencement de votre produit. Nous vous informons que la page de catalogue ainsi que la page internet du produit vous serons soumises pour approbation avant toute publication.
