Ajout d’un produit référencé par LEGAIM

Voici les informations à nous fournir impérativement pour référencer un nouveau matériel par le biais du GAIM :

- Photos de l’appareil au format .jpg ou .png (possibilité de mettre plusieurs photos).

- Photos de votre logo au format .jpg ou .png.

- Fiche descriptive du produit au format pdf (fichier qui pourra être téléchargé par l’adhérent). Attention aucun prix ne doit être indiqué sur cette fiche.

- Fiche descriptive du produit à remplir ci-dessous

FICHE DESCRIPTIVE DU PRODUIT

| Modalité concernée (Echographe, Table de radio, impression, planification….) | Ecran de Radiologie |  |
| --- | --- | --- |
| Appellation de l’appareil | MX315 |  |
| Configuration de base pour le prix sans option | Moniteur de radiologie 31,1 pouces 8MP avec sonde de calibration intégrée |  |
| Applications de base pour le prix sans option | Téléradiologie- Post traitement |  |
| Prestations incluses dans le prix sans option | Livraison sur site |  |
| Années de maintenance incluse dans le prix | 3 ans sur site |  |
| Prix de l’appareil en HT | 3430 Euros HT |  |
| Prix de la maintenance après la fin de garantie | - |  |
| Valeur résiduelle sur laquelle vous pouvez vous engager à 60 mois / à 84 mois. | - |  |
| Texte que vous souhaitez voir apparaitre en descriptif du produit (la fiche technique complète du produit sera téléchargeable par l’adhérent). | Moniteur de radiologie 31,1 pouces 8MP avec sonde de calibration intégrée – CE Medical - idéal pour la téléradiologie et/ou post traitement |  |
| OPTIONS DE L’APPAREIL |  |  |
| Appellation de l’option |  | Prix en HT |
| Extension de garantie 5 ans sur site |  | 120 Euros HT |
| Mise en service et calibration à distance |  | 80 Euros HT |
| Carte graphique MED-XN72 |  | 465 Euros HT |

Veuillez remplir ce document de la manière la plus précise possible afin de faciliter le référencement de votre produit. Nous vous informons que la page de catalogue ainsi que la page internet du produit vous serons soumises pour approbation avant toute publication.